## Sheet1
GÖNYELİ BELEDİYESİ DEMİR SOKAK I. ETAP DÜZENLEME PROJESİ
MALİ TEKLİF FORMU
Kaldırım İşleri YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU
S.No | İmalatın Adı | Birimi | Tahmini Miktarı | 2021 Tahmini Birim Fiyatı | 2021 Tahmini Tutarı | NOTLAR
1. | Asfalt betonu kesilmesi ( kesim boyu x kesim kalınlığı ) | m2 | 95
2. | Mevcut Kaldırım ve Asfaltın Sökülmesi | m2 | 620
3. | Bordür döşenmesi + BOŞ ARSALAR arka | mt | 855
4. | Beton parke taşı ( 6 cm gri )( siyah çimontolu ) ile döşeme kaplaması yapılması ( 5+5 cm kum + sera naylonu+beton parke , ince kum ile kumlama ) | m2 | 1220
5. | Beton parke taşı ( 6 cm açık renkli )( beyaz çimontolu ) ile döşeme kaplaması yapılması ( 5+5 cm kum + sera naylonu+beton parke , ince kum ile kumlama ) | m2 | 0
6. | Özürlü Parke döşenmesi (Kum Dolgu Dahil) | m2 | 240
7. | Çiçeklik ve Ağaç Sulama için 45x100 Kanal Kazısı,Kumlama,Geri Dolgu ve Sıkıştırma (yumuşak zemin) ø63mm ve ø32mm Pe 100 Boru (HDPE, 10ATM) döşenmesi (Uyarıcı bant, Kum ile gömlekleme dâhil) | mt | 610
8. | ağaç çukuru (1 metre çukurları açılmış ekime hazır) |  | 60
|  |  |  | TOPLAM | 0
Telefon İşleri YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU
S.No | İmalatın Adı | Birimi | Tahmini Miktarı | 2020 Tahmini Birim Fiyatı | 2020 Tahmini Tutarı | NOTLAR
1. | 40x70 Kanal Kazısı,Kumlama,Geri Dolgu ve Sıkıştırma (yumuşak zemin) | mt | 0
2. | Telefon borusu döşenmesi ø90 PVC (Uyarıcı bant dâhil)( 1 sıra) | mt | 0
3. | Telefon borusu döşenmesi ø90 PVC (Uyarıcı bant dâhil)( 1 sıradan sonraki her sıra) | mt | 0
4. | 80x60x100cm Prekast Telefon rogarı yapılması + kapak (YENİ) | adet | 20
5. | 80x60x100cm Telefon ROGARI YÜKSELTME ( KAPAK YOK) | adet | 4
6. | 80x60x100cm Telefon Kapağı Takılması ( Kapak + montaj dahil) (Eksik olan kapaklar için)(işçilik dahil) | adet | 0
7. | Mevcut Kapakların Yükseltilmesi (ROGARLAR SAĞLAM KAPAK VAR) | adet | 8
8. | Ana Yolda Bulunan Menhol Kapaklarının Yükseltilmesi | adet | 0
|  |  |  | TOPLAM | 0
Yağmur Suyu İşleri YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU
S.No | İmalatın Adı | Birimi | Tahmini Miktarı | 2020 Tahmini Birim Fiyatı | 2020 Tahmini Tutarı | NOTLAR
2. | Ø 50 cm beton büz temini ve döşenmesi ( hendek kazısı, taban grobeton, tüm çevre grobetonlu ) YOL CROSS | mt | 15
3. | YOL CROSS BETON | m3 | 6 |  |  |  | ,
4. | Drenaj Menhol 80*80 (YENİ ROGAR+ KAPAK 70x70 sfero döküm c-250 kapak Dahil) 10 | adet | 14
5. | Drenaj Menhol 80*80 (YÜKSELTME KAPAK VAR 70x70 sfero döküm c-250 kapak Dahil) 12 | adet | 4
6. | Drenaj Menhol 80*80 (YÜKSELTME KAPAK YOK 70x70 sfero döküm c-250 kapak Dahil) 16 | adet | 15
7. | Izgara Rogarı Yapılması (40x60)Beton + D-400 (40x60 sfero döküm ızgara ve montajı dahil) (kapak Dahil) | adet | 40
10. | Ø 200 mm koruge boru temini ve döşenmesi ( hendek kazısı, tüm çevre grobetonlu ) | mt | 220
| Ø110 mm koruge boru temini ve döşenmesi ( hendek kazısı, tüm çevre grobetonlu ) 35 ızgarax 200 cm | mt | 80
| Asfalt Kaplama Yama Yapılması (Kaplanacak yüzeyin süpürülüp temizlenmesi, yapıştırıcı /astar uygulanması, malzeme temini, malzemenin sahaya nakli, serme, sıkıştırma ve tüm testler dahil) | ton | 0
|  |  |  | TOPLAM | 0
Kanalizasyon İşleri YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU
S.No | İmalatın Adı | Birimi | Tahmini Miktarı | 2020 Tahmini Birim Fiyatı | 2020 Tahmini Tutarı | NOTLAR
A | ANA HAT
1. | Kazı İşleri | m3
2. | Kirli Kum Serilmesi ve sıkıştırılması | m3
3. | Stabilize (konkasör) Dolgu Yapılması | m3
4. | Pmt Dolgu Yapılması | m3
5. | Asfalt betonu kesilmesi ( kesim boyu x kesim kalınlığı ) | m3
6. | Asfalt Yama Yapılması (6cm) | m2
7. | İşçilik | mt
8. | Kanal Görüntüleme | mt
9. | 200 mm PP Boru SN 8 veya SDR 34 Triplex TS-EN 13476-3 | mt
10. | 200/110 Triplex İnnegal TEE HDPE veya PP Boru SN 8 veya SDR 34 Triplex TS-EN SDR 34 | ad
B | EV BAĞLANTISI | ad | 7
1. | Kazı İşleri | m3
2. | Kirli Kum Serilmesi ve sıkıştırılması | m3
4. | Pmt Dolgu Yapılması | m3
5. | Asfalt betonu kesilmesi ( kesim boyu x kesim kalınlığı ) | m3
| Asfalt Yama Yapılması (6cm) | m2
| İşçilik | mt
| 110 mm PP Boru SN 8 veya SDR 34 Triplex TS-EN 13476-3 | mt
C | MENHOL ve KAPAK TEMİNİ
1. | 100 cm BS 30 Prekast Taban (işçilik dahil) | ad
2. | 100 cm BS 30 Prekast Bilezik (işçilik dahil) | ad
3. | 50 cm BS 30 Prekast Bilezik (işçilik dahil) | ad
4. | 30 cm BS 30 Prekast Bilezik (işçilik dahil) | ad
5. | 20 cm BS 30 Üst Kapak (işçilik dahil) | ad
6. | BS EN 124 :1994 İsimli Standart (C 400) 40 ton Menhol Kapağı (işçilik dahil) | ad
7. | Mevcut Kanalizasyon Kapaklarının Yükseltilmesi | ad
|  |  |  | TOPLAM | 0
Elektrik Altyapı İşleri YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU
S.No | İmalatın Adı | Birimi | Tahmini Miktarı | 2020 Tahmini Birim Fiyatı | 2020 Tahmini Tutarı | NOTLAR
1. | 4" PVC Boru | mt | 630
2. | 120*120 AGP | ad | 0
3. | 60*80 Beton Rögar YÜKSELTME (KAPAK VAR) | ad | 8
4. | 60*80 Beton Rögar YÜKSELTME (KAPAK YOK | ad | 4
5. | 60*80 Beton Rögar (YENİ ROGAR + KAPAK) | ad | 22
6. | 3" PVC Boru | mt | 335
7. | 2" PVC Boru | mt | 335
8. | Topraklama Rögarı (40*40*40) | ad | 26
9. | Direk Altı C30 Demirli Beton Kaide | m3 | 26
10. | Kablo kanalı h = 1 m ( kazı normal toprak, kumlama,elektrik taşı,geri dolgu ve sıkıştırma ) | mt | 315
11. | 4 *10 mm² Swa PVC Kablo Yatırılması | mt
12. | Akım Otomatiği ( C/O ) 3 x 60 Amp. | ad
13. | 3 x100 Amp Bus-Bur'lı Dağıtım Tablosu | ad
14. | MCB 4 Kutuplu 63 Ampere Kadar | ad
15. | Timer ve Komtaktör Tesisatı | ad
16. | MCB 3 Faz 45 Amp Kadar | ad
17. | Direk Altı Topraklama Çubuğu | ad
18. | Sayaç dolabı ve Dağıtım Köşkü Sacdan İmal Edilmiş Boyalı | ad
19. | Merkezi Topraklama | ad
| (4x16+6) mm² CU PVC Kolon Hattı Tesisatı | mt
|  |  |  | TOPLAM | 0
|  |  |  | GENEL TOPLAM | 0
Müteahhit:
İmza:

## Compatibility Report
Compatibility Report for 1. hakedeş.xls
Run on 11.01.2018 21:10
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format.
Minor loss of fidelity | # of occurrences | Version
Some formulas in this workbook are linked to other workbooks that are closed. When these formulas are recalculated in earlier versions of Excel without opening the linked workbooks, characters beyond the 255-character limit cannot be returned. | 11
| Sheet1'!D54 | Excel 97-2003
Sheet1'!D56:D60
Sheet1'!D65:D69