İNŞAAT DEMİRİ (NERVÜRLÜ ÇELİK) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

​1. KONU VE KAPSAM

Bu şartname, Gönyeli-Alayköy Belediyesi bünyesinde yürütülen projede kullanılmak üzere tedarik edilecek toplam 54 Ton nervürlü inşaat demirinin teknik özelliklerini, nakliyesini ve teslimat esaslarını kapsar.

​2. TEKNİK ÖZELLİKLER

​Çelik Sınıfı: Tüm demirler S420 (B420C) yüksek dayanımlı nervürlü çelik olacaktır.

​Standart: Ürünler TS 708 veya muadili uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

​Kondisyon: Demirlerde aderansı engelleyecek yağ, gres, boya veya dökülen tabakalı pas bulunmayacaktır.

​3. TESLİMAT YERİ VE KOŞULLARI

​Teslimat Adresi: Demirlerin tamamı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi yetkililerinin Alayköy bölgesinde göstereceği şantiye alanına veya depo sahasına teslim edilecektir.

​Nakliye ve Tahmil-Tahliye: Demirlerin şantiye alanına nakliyesi, araçtan indirilmesi ve idarenin gösterdiği düzende istiflenmesi tamamen Yükleniciye aittir.

​Kontrol: Teslimat sırasında belediyenin görevlendirdiği kontrol mühendisi veya mimar hazır bulunacaktır.

​4. MİKTAR VE TARTI

​Toplam Miktar: 54 Ton.

​Tartım Esasları: Teslimat sırasında belediyenin uygun gördüğü bir kantarın fişi esas alınacaktır. Toplam ağırlıkta +/- \%1 tolerans kabul edilebilir.

​5. KABUL VE MUAYENE

​İdare, teslim edilen demirlerden numune alarak deney yaptırma hakkına sahiptir.

​Şartnameye veya projeye uygun olmayan (çap hatası, boy hatası veya kalite düşüklüğü) ürünler, yüklenici tarafından bilaücret değiştirilecektir.

6. İHALE BEDELİ 1,908,000.00 TL + KDV

​6. ÖZEL HÜKÜMLER

​Demirler 12 metrelik standart boylarda ve çaplarına göre ayrılmış demetler halinde teslim edilecektir.

​ONAY VE İMZA